## прил1
№ лота | Наименование медицинской техники | Краткая техническая характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Центрифуга с ротором | Напряжение сети 230В, 50Гц. Потребляемая мощность 95Вт. Максимальная вместимость 24*2мл. Максимальная скорость 14800 об/мин. Минимальная скорость 200 об/мин. Подавление помех EN 61326. Размеры 176*266*212мм. Ротор угловой алюминевый с полисульфоновой крышкой 17882, 24/1,5/2 мл для пробирок 15008, 15040. Максимальная скорость 14800 об/мин. Максимальное ускорение 16163 xg. | шт | 1 | 935195 | 935195 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписания договора в течение 60 календарных дней.