## Прил 1
|  | Техническая характеристика тест систем на 2022 год |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Тест-система диагностическая иммуноферментная р24 для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов в сыворотке и плазме крови человека на 480 определнии для ручной постановки анализа. | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 12 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. | наб | 120 | 170000 | 20400000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Срок поставки товара март, май месяцы по 60 наборов.