## прил 1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | очищающий реагент для пробоотборника Probe cleanser | очищающий реагент для пробоотборника Probe cleanser | набор | 10 | 11600 | 116000
19 | BCC-3D лизтрующий реагент (500мл) | BCC-3D лизтрующий реагент | набор | 2 | 42000 | 84000
20 | BCC-3D дилюент (20л) | BCC-3D дилюент | набор | 2 | 44000 | 88000
21 | контролирующий материал (в комплекте уровни 1,2,3) по 2мл каждого | контролирующий материал (в комплекте уровни 1,2,3) по 2мл каждого | компл | 2 | 132000 | 264000
552007