## Прил 1
|  | Техническая характеристика тест систем |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Тест-система диагностическая иммуноферментная р24 для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов в сыворотке и плазме крови человека на 480 определнии для ручной постановки анализа. | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Набор содержит: Концентрированный промывочный раствор (20Х) - 1 флакон 235 мл; Отрицательный контрольный образец - 1 флакон 2,5 мл; Положительный на ВИЧ антитела контрольный образец - 1 флакон 1 мл; Положительный на ВИЧ антигены контрольный образец - 1 флакон 1 мл; Конъюгат 1: биотинилированные поликлональные антитела к р24 ВИЧ 1 (овечьи) желто-зеленого цвета. Консервант: ProClinTM 300 (0.5%) - 2 флакона по 10 мл; Коньюгат 2: очищенные и лиофилизированные антигены ВИЧ-1 и ВИЧ-2, конъюгированные с пероксидазой и стрептавидином; Консервант: ProClinTM 300  0,1) - 2 флакона по 30 мл; Раствор для разведения коньюгата 2 - 2 флакона по 30 мл; Субстратный буферный раствор - 2флакона по 60 мл; Хромоген: раствор ТМБ - 2 флакона по 5 мл; Стоп-реагент - 3 флакона по 28 мл; Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата - 2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Преквалификация ВОЗ. Наличие регистрации в РК. Наличие сертификата соответствия продукции. | наб | 180 | 185000 | 33300000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Срок поставки товара после подписание договора согласно заявке заказчика.