## Прил 1
|  | Техническая характеристика тест систем и медицинских изделий |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Пробозаборник образцов | Игла забора образца/ реагента (расходный материал). Используется для подачи, забора, образцов и реагентов на анализаторе Architect i2000SR. Внутрененнее покрытие - тефлон, материал - метал. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 292374 | 292374 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Срок поставки товара после подписание договора согласно заявке заказчика.
2 | Реагент для ухода за зондом 2000 | ARCHITECT реагент для ухода за зондом. Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант ProClin 300.. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатор АРХИТЕКТ i2000SR. | наб | 2 | 253312.2 | 506624.4
3 | Датчик уровня Триггера | Сенсор уровня жидкости в резервуаре триггера (расходный материал). Используется для контроля уровня жидкости в резервуаре тригера на иммунохимическом автоматическом анализаторе Architect i2000SR. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 211881.6 | 211881.6
4 | Датчик уровня Пре-Триггер | Сенсор уровня жидкости в резервуаре пре-триггера (расходный материал). Используется для контроля уровня жидкости в резервуаре пре-тригера на иммунохимическом автоматическом анализаторе Architect i2000SR. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 201229.2 | 201229.2
5 | Трубка слива | Трубка руки слива. Используется для слива жидких отходов на иммунохимическом автоматическом анализаторе Architect i2000SR. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 147961.8 | 147961.8
6 | Промывающий буфер | Промывающий буфер. Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора. Фосфатный буфер с добавлением антимикробных компонентов и 0.9% азида натрия в качестве консерванта. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 20 | 49716 | 994320
7 | Растров Пре-Триггера 4*975мл | Раствор Пре-триггера. Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 8 | 112451.4 | 899611.2
8 | Раствор Триггера 4*975мл | Раствор Триггера. Реагенты диагностические in vitro и расходные материалы для иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 10 | 50898.6 | 508986
9 | Пробозаборник промывочной зоны | Игла использующая для отмывки реакционной смеси в результате проведение анализа на системах иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 93787.2 | 93787.2
10 | Реакционные ячейки 2000, 4000 шт/уп | Ячйека для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 7 | 131391 | 919737
11 | Чашечки для образцов №1000 | Чашечки для раскапывания образцов, калибровочных и контрольных сывороток. Материал - пластик. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 66286.8 | 66286.8
12 | Предохранительные крышечки №200 | Крышки для реагентных флаконов, для предотвращения испарения реагента. Материал - резина. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 1 | 47347.2 | 47347.2
13 | Заменяющие крышечки №100 | Заменяющие крышечки 100шт, пластик. Используется для повторного закрывание реагентов при хранении реагентов вне анализатора | наб | 1 | 41698.8 | 41698.8
14 | ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент кит 500 | ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент. Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Набор реагентов для для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл х 27 мл микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с ТРИС-буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. 1фл х 26,3 мл конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: | наб | 24 | 832140 | 19971360
15 | ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор | ARCHITECT ВИЧ Комбо Аг/Ат Комбо, калибратор. Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i при одно-временном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора 1 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, очищенный вирусный лизат HIV в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия. Краситель: Красный D&C No.33. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. | наб | 2 | 127839.6 | 255679.2
16 | ВИЧ Аг/Ат Комбо контроли | ARCHITECT ВИЧ Комбо Аг/Ат Комбо контроли. Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Наборы реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 4 флакона (8 мл каждый) контролей ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo: отрицательный контроль, положительный контроль 1 и положительный контроль 2, приготовленные в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, приготовленным в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Содержат противомикробный препарат и азид натрия в качестве консерванта. Совместим с иммунохимическим автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. | наб | 3 | 127839.6 | 383518.8