## прил №1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название медицинских изделий | Краткая техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | весы высокоточечные лабораторные для внутренней калибровки | Наибольший предел взвешивания не более 220 г, наименьший предел взвешивания не менее 0.001г. Дискретность не менее 0.0001г. Класс точности Специальный (I), Дисплей жидкокристаллический с подсветкой, калибровка внутренняя. | шт | 1 | 3500000 | 3500000