## прил 1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, (480 тестов) | 1. Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок) 2. Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). 3. Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа 4. Общее количество промывок планшета не более 4 5. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре 6. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл 7. Коэффициент для расчета ОП критического 0,25 8. Количество анализируемого образца: не более 70мкл 9. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа 10. Чувствительность 100% 11. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9% 12. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл 13. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. 14. Длительность анализа не более 85 мин. 15. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. 16. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8% 17. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10% 18. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. 19. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 20. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 21. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов. 22. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. 23. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2С до +8С. при температуре от 9 до 25С не менее 10 суток при температуре от 26 до 30С не менее 5 суток 24. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук 25. Наличие склада для хранения тест-наборов 26. Наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы оставлять на ответственном хранении до востребования 27. Доставка с соблюдением «Холодовой цепи» 28. Наличие регистрационного удостоверения РК 29. Наличие сертификата CE 30. Наличие утвержденной инструкции по применению | набор | 10 | 164400 | 1644000
2 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов в сыворотке и плазме крови человека на 96 определении для ручной постановки анализа | Формат теста –не менее 96 определений (стрипированный) Количество анализируемого образца - не более 100 мкл Чувствительность и специфичность набора реагентов к (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) -100%. Стабильность приготовленного рабочего растворав закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. Стабильность рабочего раствора конъюгата-2 стабилен не более 15мин при температуре от 17 до 27 °С, неиспользованный конъюгат-2 в закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. учет результатов при основном фильтре 450 нм и референс-фильтре 620-700 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны 450 нм Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев Набор реагентов рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы. При исследовании небольшого количества образцов возможно проведение (для разборных планшетов) 24 независимых постановок ИФА по 8 анализов в каждой, включая контрольные образцы. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Наличие регистрационного удостоверения РК | набор | 10 | 56500 | 565000
3 | Тест система для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита "В" | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 5 | 42700 | 213500
4 | Тест система для выявления IgGиM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита "С" | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgGиМ к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита «С» в сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА,с целью подтверждения положительных результатов ИФА,полученных при скрининге. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 10 | 42700 | 427000
5 | Тест система для определения сифилис | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке или плазме крови человека за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность -100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 10 | 35100 | 351000
2 | Тест система для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита "В" | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 5 | 38900 | 194500
3395007