## прил 1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | краска Романовского | Азур-Эозин по Романовскому с буфером, плотность не менее 1г/л | л | 2 | 16200 | 32400
2 | Иммерсионное масло | Прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком; вязкость кинематическая при температуре 20°С не менее 220С; показатель преломления при температуре 20°С не менее 1.5150 не более 1.5180; коэффициент пропускания масла не менее 70%. | л | 4 | 15800 | 63200
3 | краситель фиксатор по Май-Грюнвальду | Метиленовый синий Эозин по Май-Грюнвальду. | л | 2 | 16100 | 32200
4 | микроскоп бинокулярный | Микроскоп бинокулярный со штативом и предметным столиком предназначен для клинической лабораторной диагностики. Дополнительная комплектация: 1) Револьвер на 4 объектива; 2) Коаксальные винты грубой и точной фокусировки; 3) Встроенное освещение LED 12В,3Вт с регулировкой. Увеличение 40х-1000х (опцонально - до 2000х). Визуальная насадка поворотная на 360С с наклоном 30С, комлпектация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние между 55-75мм. Окуляры широкопольные WF 10х/18мм. Револьвер объективов с передним наклоном в 4 позиции. Набор ахроматических объективов входит: 4х/0,10; 10х/0,25; 40х/0,65 (подпружиненный); 100х/1,25. Конденсор Аббе регулируется по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25 с держателем фильтров. Диопазон фокусировки не менее 40мм. Рабочая температура между 18-35 град.С. | шт | 1 | 2250000 | 2250000
5 | Набор реагентов для ИФА выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови | «Сэндвич »- вариант ИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 2 | 45000 | 90000
6 | Набор реагентов для ИФА выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови | «Сэндвич »- вариант ИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgG и М к вирусному гепатиту «С» иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 6 | 45000 | 270000
7 | Набор реагентов Syphilis Total АВ для определения антител к Тreponema Pallidum (Бледная Трепонема) в человеческой сыворотке или плазме | «Сэндвич »- вариант ИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к Treponemapallidum иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 480 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 1 | 185000 | 185000
2922807