## Прил 1
|  | Техническая характеристика изделий медицинского назначения |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека №100 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями. В состав набора входит: тест карта, капилляр, чейз буфер. Согласно приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-211/2020 от 27 ноября 2020 года. При первичном исследовании определяются антитела к ВИЧ-1 и 2 типов с использованием экспресс тестов 4го поколения, подтвержденных переквалификацией Всемирной организации здравоохранения. | уп | 45 | 400000 | 18000000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора согласно заявке заказчика