## Прил 1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (96 опр.) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека специфические антитела (IgМ,IgG) кВИЧ 1 и ВИЧ 2 за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых в 4 лунки используют для постановки контролей.Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 -100%,по антителам к ВИЧ -2- 100%,специфичность по антителам к ВИЧ-1 -100%,по антителам к ВИЧ -2- 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 19800 | 444 | 8791200 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | УниБест ВИЧ -1,2 АТ (192 опред.) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются рекомбинантные антигены вирусов иммунодефицита человека 1и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2), иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -4 шт. Чувствительность и специфичность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 33000 | 399 | 13167000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
3 | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgG и М к вирусному гепатиту «С» иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 13000 | 17 | 221000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
4 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3) (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 13000 | 8 | 104000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
#REF! | биксы для автоклава КСК-18 | Коробка стерилизационная КСКФ изготовлена из нержавеющей стали, состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами.Крышка надежно крепится к корпусу с помощью шарнирного соединения и оснащена ручкой для переноса. | шт | 13940 | 5 | 69700 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
#REF! | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Размеры: длина не менее 180 мм +/- 2 мм., ширина (диаметр) 52 мм +/- 1 мм, толщина 0,09 мм +/- 0,01мм. Обязательные условия: Наличие сертификата качества страны-производителя,наличие технич. докум,утвержденной производителем (инструкция по применению,технич.спец-я и т.п.). Остаточный срок годности на момент поставки презервативов должен быть не менее 2-х лет. | шт | 25 | 247640 | 6191000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
1 | шприц 5,0гр | шприц инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5мл с иглами 23G *1 1/4, 22G*1 1/4, 21G*1 1/2, 21G*1, 5 мл 3-х компонентные | шт | 285607 | 15.98 | 4563999.86 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | шприц 10,00 гр | шприц инъекционный объемом 10мл с размером иглы 21G *1 1/2, 22G*1 1/2, 23G*1 1/4, 10мл 3-х компонентные, стерильные | шт | 71457 | 19.69 | 1406988.33 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
3 | шприц 20,00гр | шприц инъекционный объемом 20мл шприц с размером иглы 21G *1 1/2, 22G*1 1/2, 23G*1 1/4 стерильный, однократного применения, 20 мл 3-х компонентные | шт | 14287 | 29.48 | 421180.76 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
ИТОГО:
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2