Приложение №2

Техническая характеристика

изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | шприц 5,0гр | шприц инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5мл с иглами 23G *1 1/4, 22G*1 1/4, 21G*1 1/2, 21G*1, 5 мл 3-х компонентные |
| 2 | шприц 10,00 гр | шприц инъекционный объемом 10мл с размером иглы 21G *1 1/2, 22G*1 1/2, 23G*1 1/4, 10мл 3-х компонентные, стерильные |
| 3 | шприц 20,00гр | шприц инъекционный объемом 20мл шприц с размером иглы 21G *1 1/2, 22G*1 1/2, 23G*1 1/4 стерильный, однократного применения, 20 мл 3-х компонентные |