Приложение №2

Техническая характеристика

изделий медицинского назначения и тест системы

| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (96 опр.) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека специфические антитела (IgМ,IgG) кВИЧ 1 и ВИЧ 2 за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых в 4 лунки используют для постановки контролей.Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 -100%,по антителам к ВИЧ -2- 100%,специфичность по антителам к ВИЧ-1 -100%,по антителам к ВИЧ -2- 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 2 | УниБест ВИЧ -1,2 АТ (192 опред.) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются рекомбинантные антигены вирусов иммунодефицита человека 1и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2), иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -4 шт. Чувствительность и специфичность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 3 | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgG и М к вирусному гепатиту «С» иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 4 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3) (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 5 | Инвитролоджик Сиф АТ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке или плазме крови человека за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность -100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 6 | ХламиБестC.trachomatis-IgM (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление видоспецифическихIgМ к C.trachomatis иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 7 | ХламиБестC.trachomatis-IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление видоспецифическихIgG к C.trachomatis иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 8 | Кандида -IgG-ИФА-БЕСТ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к грибам рода , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 9 | Векто ВПГ IgМ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к вирусу простого герпеса1и2типов, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 10 | Векто ВПГ IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG вирусу простого герпеса1и2типов , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 11 | Векто ЦМВ IgМ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к ЦМВ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 12 | Векто ЦМВ IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к ЦМВ, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 13 | ВектоТоксо IgМ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к Toxoplasmagondii , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 4лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 14 | ВектоТоксо IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к Toxoplasmagondii , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 15 | ВектоВЭБ–EA-IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к ранним антигенам ЕА ВЭБ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 16 | ВектоВЭБ–VCA-IgM (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к капсидному антигенуVCA ВЭБ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 17 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 5/подтверждающий тест) (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 18 | Бест анти ВГС–подтверждающий тест (комплект 4) (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgGиМ к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита «С» в сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА,с целью подтверждения положительных результатов ИФА,полученных при скрининге. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 19 | Genscreen UITRA HIV Ag-Ab (480опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевлениеАГ/АТ к ВИЧ1,2 иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 20 | ДАТ -Уреа G/M (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи MкUreaplasmaurealyticum методом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 21 | ДАТ -Трихо G/M (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи M к Trichomonasvaginalis методом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 22 | ДАТ -Гарднерелла G/M (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи M к Gardnerellavaginalisметодом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 23 | Murex anti-HCV Version 4.0 (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление антител к вирусному гепатиту С иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 24 | Murex HIV-1.2.0 (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к ВИЧ1,2,0 иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 25 | Murex ICE Siphilis (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к Treponemapallidum иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки |
| 26 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit (BD Biosciences, США ) | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount |
| 27 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit (BD Biosciences, США ) | Контрольный набор - состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому - 50 шариков/µL, 3) среднему - 250 шариков/µL и высокому - 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. |
| 28 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | Готовый к использованию очищающий раствор Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount |
| 29 | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse (BD Biosciences, США ) | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л , содержит детергент для промывки Расходные материалы для прибора FACScount |
| 30 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л Расходные материалы для прибора FACScount |
| 31 | экспресс тест полоска | набор реагентов является простым и быстрым иммуно-хромотаграфическим тестом для качественного, визуального выявления Ar/AT к ВИЧ-1 (В-1.0) и ВИЧ-2. Предназначен только In Vitro диагностики. В состав набора входит: тест карта, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем |
| 32 | наконечники 0,5-250мкл (шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови,забора биоматериала |
| 33 | наконечники 200-1000мкл для пипеток еппиндорф (уп-500шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови,забора биоматериала |
| 34 | фильтровальная бумага (кг) | Фильтровальная бумага листовая, средней фильтрации (для общелаболаторных работ). Поставляется в упаковках по 1 килограмму. |
| 35 | одн Бахилы низкие 44/22 нестерил. | Бахилы изготовлены из полиэтилена. Поверхность бахилы текстурированная. С резинкой для удобства одевания. Голубого цвета. Нестерильные. Для одноразового использования. Размер универсальный 44/42. Вес, не менее 4,0 г. |
| 36 | одн шапочки БИО Кап | Шапочки, колпаки медицинские одноразовые. Шапочки-береты Д=42-52 см, из смс 17 гр/м2, мягкая резинка 4 мм. Благодаря уникальным свойствам материала шапочек, исключается появление парникового эффекта. Цвета белые/голубые. |
| 37 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) | Тест-бланки (фильтровальная бумага с пятью кружками, обозначенными для нанесения образцов крови) |
| 38 | электронный термометр медицинский | Термометр электронный, медицинский - цифровой. • Длительность измерения – 3 минуты • Термометр электронный оснащен жидкокристаллическим экраном • Точность измерения температуры (±0,1°С) • Длительный срок жизни батареи • Автовыключение термометра |
| 39 | вата №100 нестр. | Вата медицинская нестерильная, гигроскопическая, хирургическая 100гр в полиэтиленовом пакете, изготовлена из 100% хлопка высокого качества. |
| 40 | лейкопластырь на не тканой основе 1* 500 | лейкопластырь медицинский фиксирующий в катушках на тканевой основе размерами: 1*500см. Товар должен быть со сроком годности, с не истекшим сроком годности. |
| 41 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингредиентов. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Технические характеристики: Корпус имеет 96 лунок с плоским дном Габариты - 127х85х16 мм Коэффициент светопропускания не менее 88% Не стерильно |
| 42 | Спиртовая салфетка 65/30 №100 | Спиртовые салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке размер 65*30 мм, по 1 упак=100 шт. Мягкие абсорбирующие салфетки из нетканого материала, пропитанные 70%-м изопропиловым спиртом |
| 43 | уксусная кислота №1,кг | уксусная кислота для микроскопии |
| 44 | лимонная кислота, кг | лимонная кислота, кг |
| 45 | метилен синий, гр | метиленовая синий для микроскопии |
| 46 | краска Романовского, литр | Состав красителя: Азур 1 — 3,772 г Эозин — 2,165 г Метиленовый синий — 1,563 г Метанол (ЧДА) — 750,0 мл Глицерин (ЧДА) — 256,0 мл |
| 47 | Кардиолипиновая РМП, фл | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) раствор для диагностических целей предназначен для диагностики сифилиса при помощи реакции микропреципитации. Антиген кардиолипиновый для РМП представляет собой раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина (0,03 %), лецитина (0,27 %), холестерина (0,9 %) в спирте этиловом абсолютированном. Прозрачный бесцветный раствор со специфическим запахом спирта. Допускается выпадение кристаллов холестерина при температуре ниже 10 °С, легко растворяющихся при температуре (37±1) °С. |
| 48 | марля ,метр | Ткани хлопчатобумажные марлевые с массовой долей хлопка не менее 85% , смешанного с другими натуральными волокнами. Плотная, ширина 1,2м. |
| 49 | ОБН 2-х ламповый | настенный |
| 50 | Аммиак 10% ампулла,фл | Нашатырный спирт |
| 51 | хладагенты для ПЦР | для транспортировки тест систем и сыворотки для ПЦР и ВН. |
| 52 | имерсионное масло по 10мл | масло иммерсионное |
| 53 | наконечники с фильтром для ПЦР №96 | Наконечники с фильтром стерильные 10-200 мкл, без ДНК/РНК, стерильные |
| 54 | ведро диспенсер 3,9л | корзина для мусора с автоматической крышкой для лаборатории. |
| 55 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой -шт | вакутейнер. |
| 56 | пробирки мерные одноразовые | градуированные, центрафужные, 10мл. |
| 57 | перчатки смотровые (пара) 7-8 | Перчатки нестерильные неопудренные, латексные, упаковка 50 пар, размер М, L. Срок годности на момент поставки не менее 80% |
| 58 | полотенце рулонное №300 | Одноразовое бумажные полотенца |
| 59 | биксы для автоклава КСК-18 | Коробка стерилизационная КСКФ изготовлена из нержавеющей стали, состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Крышка надежно крепится к корпусу с помощью шарнирного соединения и оснащена ручкой для переноса. |
| 60 | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Размеры: длина не менее 180 мм +/- 2 мм., ширина (диаметр) 52 мм +/- 1 мм, толщина 0,09 мм +/- 0,01мм. Обязательные условия: Наличие сертификата качества страны-производителя, наличие технич. докум, утвержденной производителем (инструкция по применению технич. спец-я и т.п.). Остаточный срок годности на момент поставки презервативов должен быть не менее 2-х лет. |