## Прил 1
|  | Техническая характеристика |  |  | Приложение №1
2019 год
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Ед.изм. | Цена, тенге | Кол-во | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Бокс биологической безопасности II класса (ламинарно-поточный шкаф) | Ламинарно-потоковый шкаф 2 класса. Цифровой дисплей, отражающий скорость воздушного потока. Функция 1/2 скорости воздушного потока. Полностью закрывающееся защитное стекло с электрическим приводом. Интексивность освещения 1500 Люкс. Выключатель для УФ-лампы. Визуальная и звуковая сигнализация скорости имходящего и выходящего потоков, неправильного положения защитного стекла. Уровень шума 55дБ. Съемная УФ-лампа на магнитных креплениях (Кат №-18542, для Std 100 - 18541). Объем воздуха 995м3/ч, раочая зона 885*570*720мм, размеры 975*790*180мм. | шт | 7000000 | 2 | 14000000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписания договора в течение 90 календарных дней
24396000
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2