## Лист2
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Тест система для выявления суммарных антител к ВИЧ 1,2,0 | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к ВИЧ1,2,0 иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 3 | 99450 | 298350 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Murex HIV-1.2.0 (96опред)
2 | Тест система для выявления суммарных антител к Treponema pallidum | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выевление суммарных антител к Treponemapallidum иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 4 | 98368 | 393472 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Murex ICE Siphilis (96 опред)
3 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount | наб | 7 | 501826 | 3512782 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit (BD Biosciences, США )
4 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit | Контрольный набор - состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому - 50 шариков/µL, 3) среднему - 250 шариков/µL и высокому - 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. | наб | 3 | 240158 | 720474 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit (BD Biosciences, США )
5 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean | Готовый к использованию очищающий раствор Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 1 | 30523.21 | 30523.21 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ )
6 | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л , содержит детергент для промывки Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 1 | 30523.21 | 30523.21 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse (BD Biosciences, США )
7 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 4 | 30523.21 | 122092.84 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ )
5108224.26